## Planilha de Formação de Preços
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS GERAIS Campus Muzambinho Bairro Morro Preto – Caixa Postal 02 – Muzambinho/MG – CEP: 37890-000 Fone/Fax: (0xx35) 3571-5051
Pregão Eletrônico nº 41/2012 – Processo n° 23346.000407/2012-73
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A EXECUÇÃO DA REDE ELÉTRICA COMPACTA REMOÇÃO DA REDE E POSTES EXISTENTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ANEXO II – Planilha de Formação de Preços
Item | Descrição Dos Serviços | Unid. | Valor Unit. | Quantidades por setores |  |  |  |  | Valor total/ item
|  |  |  | RDU Z2 | RDU Z3 | Praças | Campo CECAES | Campo Sede
1 | INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPEÇÃO PRÉ MOLDADA | Vb | 100 |  |  | 58 |  |  | 5800
2 | INSTALAÇÃO DE POSTES | Vb | 1000 |  |  |  | 6 | 6 | 12000
3 | INSTALAÇÃO DE POSTES AÇO COM LUMINÁRIAS | Vb | 1000 |  |  | 57 |  |  | 57000
4 | INSTALAÇÃO DE POSTES COM 4 LUMINÁRIAS | Vb | 1400 |  |  | 1 |  |  | 1400
5 | INSTALAÇÃO DE REFLETORES | Vb | 50 |  |  | 2 | 54 | 54 | 5500
6 | INSTALAÇÃO DE VÃO DE CONDUTORES ISOLADOS MULTIPLEXADOS PARA BAIXA TENSÃO | Vb | 300 |  | 71 |  |  |  | 21300
7 | MAO DE OBRA DE CONCRETAGEM DE BASE | Vb | 200 | 4 | 11 |  |  |  | 3000
8 | MAO DE OBRA DE POSTE A APROVEITAR | Vb | 350 | 2 | 2 |  |  |  | 1400
9 | MAO DE OBRA DE POSTE A APROVEITAR COMPL | Vb | 500 |  | 1 |  |  |  | 500
10 | MAO DE OBRA DE POSTE A EXTENDER | Vb | 1000 | 40 | 66 |  |  |  | 106000
11 | MAO DE OBRA DE POSTE A INSTALAR | Vb | 1000 | 40 | 66 |  |  |  | 106000
12 | MAO DE OBRA DE POSTE A MODIFICAR | Vb | 1700 | 20 | 3 |  |  |  | 39100
13 | MAO DE OBRA DE POSTE A RETIRAR | Vb | 700 | 18 | 44 |  |  |  | 43400
14 | REDE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA CAVA E LANÇAMENTO DE CONDUTORES E RECOMPOSIÇÃO CALÇAMENTO | Vb/mt | 80 |  |  | 980 | 312 | 255 | 123760
15 | RETIRADA DE POSTE ILUMINAÇÃO | Vb | 1000 |  |  | 11 |  |  | 11000
16 | RETIRADA DE VÃO DE CONDUTORES BAIXA TENSÃO | Vb | 300 | 40 | 42 |  |  |  | 24600
17 | RETIRADA DE VÃO DE CONDUTORES ISOLADOS MULTIPLEXADOS PARA BAIXA TENSÃO | Vb | 300 | 11 |  |  |  |  | 3300
18 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE CONVENCIONAL PARA REDE PROTEGIDA DE MT | Vb | 500 | 8 | 27 |  |  |  | 17500
Total dos Serviços: | [8 empty] | 582560
Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Valor Unit. | Quantidades por setores |  |  |  |  | Valor total/ item
|  |  |  | RDU Z2 | RDU Z3 | Praças | Campo CECAES | Campo Sede
1 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM | Pç | 159.9 | 1 | 9 |  |  |  | 1599
2 | ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA | Pç | 7.228 | 47 | 77 |  |  |  | 896.272
3 | ALCA CONECTOR ESTRIBO FECHADA | Pç | 5.85 | 6 | 36 |  |  |  | 245.7
4 | ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 16MM2 MULTIPLEX | Pç | 1.521 | 16 | 40 |  |  |  | 85.176
5 | ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 70MM2 MULTIPLEX | Pç | 8.06 | 23 | 46 |  |  |  | 556.14
6 | ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 21MM2(4) | Pç | 2.054 | 3 | 3 |  |  |  | 12.324
7 | ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 34MM2(2) | Pç | 2.925 |  | 4 |  |  |  | 11.7
8 | ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) | Pç | 9.36 | 6 | 53 |  |  |  | 552.24
9 | ALOJAMENTO P/ EQUIP. LUMINARIA | Pç | 377 |  |  | 4 |  |  | 1508
10 | ANEL ELASTOMERICO PARA AMARRACAO | Pç | 5.486 | 3 | 12 |  |  |  | 82.29
11 | ARAME AÇO 2,76MM(12) | Kg | 23.4 |  |  |  | 10 | 10 | 468
12 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM | Pç | 0.572 | 25 | 68 |  | 54 | 54 | 114.972
13 | BASE 50A P/ RELE FOTOELETRICO | Pç | 185.9 |  |  | 3 | 1 | 1 | 929.5
14 | BRACADEIRA PLASTICA P/ CABO MULTIPLEXADO | Pç | 0.325 | 166 | 309 |  |  |  | 154.375
15 | BRACO ANTI-BALANCO | Pç | 21.697 | 5 | 16 |  |  |  | 455.637
16 | BRACO IP TIPO CURTO | Pç | 52 | 13 |  |  |  |  | 676
17 | BRACO IP TIPO MEDIO | Pç | 214.5 | 37 | 76 |  |  |  | 24238.5
18 | BRACO SUPORTE C | Pç | 107.107 | 3 | 22 |  |  |  | 2677.675
19 | BRACO SUPORTE C/GPO 6,5-9,5MM | CJ | 32.5 | 27 | 51 |  |  |  | 2535
20 | BRACO SUPORTE L | Pç | 66.534 | 5 | 16 |  |  |  | 1397.214
21 | BRACO TIPO J - RDP | Pç | 378.976 |  | 7 |  |  |  | 2652.832
22 | CABEÇOTE AÇO 1.1/4 | Pç | 3.406 |  |  | 3 |  |  | 10.218
23 | CABEÇOTE P/ ELET 1P | Pç | 7.02 |  |  |  | 6 | 6 | 84.24
24 | CABEÇOTE P/ ELET 3P | Pç | 15.99 |  |  |  | 1 | 1 | 31.98
25 | CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC | Kg | 12.571 | 22 | 54 |  |  |  | 955.396
26 | CABO ACO HS 3/8(9.5MM) 7FIOS | Kg | 11.6558 | 88 | 422 |  |  |  | 5944.458
27 | CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV | Mt | 1.794 | 3 | 30 |  |  |  | 59.202
28 | CABO AL 1X240MM2 CL2 0.6/1KV XLPE | Mt | 28.6 |  | 22 |  |  |  | 629.2
29 | CABO CA 34MM2 (2) 7 FIOS (IRIS) | Kg | 21.242 |  | 5 |  |  |  | 106.21
30 | CABO CU 1X1,5MM2 CL2 EPR/XLPE 0,6/1KV | Mt | 1.144 | 578 | 1026 | 855 |  |  | 2813.096
31 | CABO PROTEGIDO 1 X 70MM2 15KV | Mt | 7.41 | 648 | 3110 |  |  |  | 27846.78
32 | CABO PROTEGIDO AL 1X 50MM2 15KV | Mt | 6.11 | 3 | 71 |  |  |  | 452.14
33 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 16+16MM2 0,6/1KV | Mt | 4.459 | 168 | 340 |  |  |  | 2265.172
34 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 0,6/1KV | Mt | 22.36 | 1088 | 1672 |  |  |  | 61713.6
35 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70MM2 0,6/1KV | Mt | 35.672 |  | 210 |  |  |  | 7491.12
36 | CABO TRIPLEX CA 2X1X10+10MM2 0,6/1KV | Mt | 2.73 | 110 | 168 |  |  |  | 758.94
37 | CABO TRIPLEX CA 2X1X16+16MM2 0,6/1KV | Mt | 4.03 |  | 85 |  |  |  | 342.55
38 | CAIXA CONCRETO PREMOLDADO /C TAMPA | Pç | 104 |  |  | 66 | 8 | 8 | 8528
39 | CAIXA MEDIDOR POLIFASICO S/ DISJUNTOR | Pç | 72.8 |  | 4 |  |  |  | 291.2
40 | CANTONEIRA PARA BRACO C | Pç | 67.015 | 1 | 11 |  |  |  | 804.18
41 | CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA (VERMELHO) | Pç | 7.748 | 2 | 34 |  |  |  | 278.928
42 | CB CU 1X1,5MM2 750 PVC | Mt | 1.144 |  |  |  | 270 | 270 | 617.76
43 | CB QUAD CA 3X1X70+70 1KV | Mt | 22.36 |  |  |  | 263 | 263 | 11761.36
44 | CHAVE FUSIVEL 100A 15KV 7,1KA | Pç | 197.6 | 3 | 33 |  |  |  | 7113.6
45 | CINTA ACO D 170MM S/ PARAFUSO | Pç | 18.837 | 12 | 44 |  |  |  | 1054.872
46 | CINTA ACO D 180MM S/ PARAFUSO | Pç | 19.565 | 7 | 28 |  |  |  | 684.775
47 | CINTA ACO D 190MM S/ PARAFUSO | Pç | 20.085 | 28 | 48 |  |  |  | 1526.46
48 | CINTA ACO D 200MM S/ PARAFUSO | Pç | 20.865 | 26 | 34 |  |  |  | 1251.9
49 | CINTA ACO D 210MM S/ PARAFUSO | Pç | 21.242 |  | 9 |  |  |  | 191.178
50 | CINTA ACO D 220MM S/ PARAFUSO | Pç | 21.905 | 52 | 93 |  |  |  | 3176.225
51 | CINTA ACO D 230MM S/ PARAFUSO | Pç | 22.737 | 40 | 47 |  |  |  | 1978.119
52 | CINTA ACO D 240MM S/ PARAFUSO | Pç | 23.998 | 6 | 49 |  |  |  | 1319.89
53 | CINTA ACO D 250MM S/ PARAFUSO | Pç | 25.35 | 13 | 50 |  |  |  | 1597.05
54 | CINTA ACO D 260MM S/ PARAFUSO | Pç | 26.975 |  | 2 |  |  |  | 53.95
55 | CINTA ACO D 270MM S/ PARAFUSO | Pç | 27.69 | 1 | 4 |  |  |  | 138.45
56 | CINTA ACO D 280MM S/ PARAFUSO | Pç | 28.6 | 1 | 6 |  |  |  | 200.2
57 | CINTA ACO D 290MM S/ PARAFUSO | Pç | 30.706 | 3 | 9 |  |  |  | 368.472
58 | CINTA ACO D 300MM S/ PARAFUSO | Pç | 34.71 | 2 | 5 |  |  |  | 242.97
59 | CINTA ACO D 310MM S/ PARAFUSO | Pç | 36.244 | 1 | 4 |  |  |  | 181.22
60 | CINTA ACO D 320MM S/ PARAFUSO | Pç | 37.193 | 3 | 17 |  |  |  | 743.86
61 | COB PROT CONECTOR RDP 25KV | Pç | 108.537 | 2 | 31 |  |  |  | 3581.721
62 | COB. PROT. BUCHA TFO IT1 | Pç | 12.87 |  | 21 |  |  |  | 270.27
63 | COB. PROT. BUCHA TRAFO BT IT2 | Pç | 17.446 |  | 39 |  |  |  | 680.394
64 | COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA EQUIP | Pç | 11.31 |  | 20 |  |  |  | 226.2
65 | CONDUITE FLEXIVEL PVC 3/4P | Mt | 0.767 |  |  | 18 |  |  | 13.806
66 | CONECTOR ATER. FERRAGEM IP FIO AL 10MM2 | Pç | 1.17 | 150 | 228 |  |  |  | 442.26
67 | CONECTOR BORNE CB CU 6MM2 | Pç | 0.845 |  |  | 12 | 216 | 216 | 375.18
68 | CONECTOR COMP FORM H(1) 16-35 X 16-35 | Pç | 1.391 | 7 | 57 | 171 |  |  | 326.885
69 | CONECTOR COMP FORM H(2) 25-70 X 16-35 | Pç | 1.794 | 56 | 87 |  |  |  | 256.542
70 | CONECTOR COMP FORM H(3) 50-70 X 50-70 | Pç | 3.081 | 10 | 36 |  | 18 | 18 | 252.642
71 | CONECTOR CUNHA AL 50 COM ESTRIBO | Pç | 14.625 | 3 | 27 |  |  |  | 438.75
72 | CONECTOR CUNHA AL 150 COM ESTRIBO | Pç | 19.37 |  | 6 |  |  |  | 116.22
73 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 5 | Pç | 3.133 | 17 | 86 |  |  |  | 322.699
74 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 | Pç | 3.224 | 2 | 13 |  |  |  | 48.36
75 | CONECTOR CUNHA IT3+COBERTURA ISOLANTE 3 | Pç | 2.522 | 100 | 152 | 9 | 3 | 3 | 673.374
76 | CONECTOR DER 1.27-6.34MM CUNHA (3) VERM | Pç | 1.755 |  |  | 8 |  |  | 14.04
77 | CONECTOR DER 1.27-6.34MM CUNHA (4) AZUL | Pç | 1.755 | 50 |  |  |  |  | 87.75
78 | CONECTOR DER 1.27-6.34MM CUNHA (4) AZUL | Pç | 1.755 |  | 76 |  |  |  | 133.38
79 | CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (1) CINZA | Pç | 3.146 | 8 | 30 |  |  |  | 119.548
80 | CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (2) VERDE | Pç | 1.794 | 57 | 97 |  |  |  | 276.276
81 | CONECTOR PERF 70-120/10-35 | Pç | 9.399 |  |  |  | 18 | 18 | 338.364
82 | CONECTOR PERFURACAO 16-70/6-35 NILED | Pç | 8.359 | 146 | 300 |  |  |  | 3728.114
83 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/70-120 NILED | Pç | 9.399 | 30 | 90 |  |  |  | 1127.88
84 | CONECTOR TER. COMP. ALUM. 16MM2 1 FURO | Pç | 1.287 | 3 | 30 |  |  |  | 42.471
85 | CONECTOR TERM COMP CA 150mm2 | Pç | 28.6 |  | 6 |  |  |  | 171.6
86 | CONECTOR TERM COMP CAA 170/240MM2 | Pç | 32.5 |  | 8 |  |  |  | 260
87 | CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO | Pç | 1.638 | 20 | 56 |  |  |  | 124.488
88 | CONECTOR TERM. COMP. 50MM2 PROT. 1F | Pç | 1.885 | 9 | 42 |  |  |  | 96.135
89 | CONECTOR,TERM,CB CA 50mm2,DN8,2mm,RETO.C | Pç | 1.885 | 6 | 33 |  |  |  | 73.515
90 | CONETOR TERMINAL P/ATERRAMENTO TEMPORARIO | Pç | 14.222 |  | 27 |  |  |  | 383.994
91 | CRUZETA DE PLASTICO REFORÇADO COM FIBRA | Pç | 279.5 | 4 | 6 |  | 12 | 12 | 9503
92 | CURVA DE AÇO 1.1/4 90] GRAUS | Pç | 15.99 |  |  | 3 |  |  | 47.97
93 | DISJ TRIP 150A 220V 10KA | Pç | 221 |  |  |  | 2 | 2 | 884
94 | DISJUNTOR TERMOMAG. BIPOLAR 40A-10KA | Pç | 38.48 |  | 3 |  |  |  | 115.44
95 | DISJUNTOR TERMOMAG. BIPOLAR 70A-10KA | Pç | 44.2 |  | 4 |  |  |  | 176.8
96 | DUTO PEAD ,SEC CIRC,CORRUG HELIOCOIDAL | Mt | 1.729 |  |  | 980 |  |  | 1694.42
97 | ELETRODUTO AÇO 1.1/4 | Mt | 62.751 |  |  | 185 |  |  | 11608.935
98 | ELETRODUTO AÇO 3P | Pç | 340.34 |  |  |  | 2 | 2 | 1361.36
99 | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 63MM | Mt | 2.47 |  |  |  | 263 | 263 | 1299.22
100 | ELETRODUTO PVC 1P | Pç | 58.5 |  |  |  | 30 | 30 | 3510
101 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 3H | Pç | 4.849 |  | 3 |  |  |  | 14.547
102 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 5H | Pç | 5.33 |  | 12 |  |  |  | 63.96
103 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 8K | Pç | 8.71 |  | 3 |  |  |  | 26.13
104 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 12K | Pç | 9.49 |  | 6 |  |  |  | 56.94
105 | ESPACADOR LOSANG P/ CABO 50-150 | CJ | 29.9 | 21 | 98 |  |  |  | 3558.1
106 | ESTRIBO PARA BRACO L | Pç | 11.284 | 8 | 46 |  |  |  | 609.336
107 | FIO ALUMINIO 5,1MM TERMOPLASTICO P/ AMAR | Mt | 2.028 | 15 | 115 |  |  |  | 263.64
108 | FIO CU 1.5MM2 750V PVC | Mt | 0.767 |  | 40 |  |  |  | 30.68
109 | FIO CU 2,5MM2 750V AZUL | Mt | 1.144 |  | 160 |  |  |  | 183.04
110 | FIO CU 2.5MM2 750V PRETO | Mt | 1.144 |  | 160 |  |  |  | 183.04
111 | FITA AD ISOL PVC 19MM X 20M | Pç | 3.224 |  |  |  | 20 | 20 | 128.96
112 | FITA ISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO | Pç | 12.922 |  | 1 | 12 |  |  | 167.986
113 | FITA ISOLANTE ADESIVA 19MMX20M PVC | Pç | 3.224 |  |  | 6 |  |  | 19.344
114 | GANCHO-OLHAL CL 50KN | Pç | 8.45 | 6 | 9 |  |  |  | 126.75
115 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 PROT 15KV | Pç | 29.133 | 3 | 48 |  |  |  | 1485.783
116 | GRAMPO ANCORAGEM 150MM2 PROT 15KV | Pç | 36.166 | 3 | 12 |  |  |  | 542.49
117 | GRAMPO DE LINHA VIVA | Pç | 32.149 |  | 12 |  |  |  | 385.788
118 | GRAMPO DE LINHA VIVA DERIVACAO 70/150 | Pç | 32.149 | 6 | 36 |  |  |  | 1350.258
119 | HASTE ATERRAMENTO 2400MM ACO | Pç | 39.78 | 14 | 50 |  |  |  | 2545.92
120 | IDENTIFICADOR DE FASE A | Pç | 0.884 | 8 | 30 |  |  |  | 33.592
121 | IDENTIFICADOR DE FASE B | Pç | 0.884 | 8 | 30 |  |  |  | 33.592
122 | IDENTIFICADOR DE FASE C | Pç | 0.884 | 8 | 30 |  |  |  | 33.592
123 | ILUMINAÇÃO DECORATIVA TECNOWATT F05 TW | Pç | 1755 |  |  | 49 |  |  | 85995
124 | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 15KV | Pç | 54.99 | 9 |  |  |  |  | 494.91
125 | ISOLADOR DISCO POLIMERICO 15KV | Pç | 54.99 |  | 60 |  |  |  | 3299.4
126 | ISOLADOR PINO 15KV | Pç | 19.5 | 3 |  |  |  |  | 58.5
127 | ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV | Pç | 24.752 | 6 | 57 |  |  |  | 1559.376
128 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W AP -E-40 TUB | Pç | 29.354 |  |  |  | 54 | 54 | 3170.232
129 | LAMPADA VS 150W E-40 AP TUBULAR | Pç | 34.541 | 50 | 76 | 55 |  |  | 6251.921
130 | LUMINARIA C/ALOJ. C/BASE VS 150W TUBULAR | Pç | 377 | 50 | 76 |  |  |  | 47502
131 | MANILHA SAPATILHA 50KN | Pç | 9.373 | 9 | 60 |  |  |  | 646.737
132 | MANTA AUTO ADESIVA 15KV RDP | Pç | 98.8 | 6 | 30 |  |  |  | 3556.8
133 | MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 38X5X726MM | Pç | 22.672 | 4 | 8 |  |  |  | 272.064
134 | MASSA CALAFETAR COR PRETA | Kg | 12.779 |  |  | 3 | 6 | 6 | 191.685
135 | OLHAL P/ PARAFUSO CL 70KN (FORJADO) | Pç | 16.861 | 91 | 245 |  |  |  | 5665.296
136 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM | Pç | 2.587 | 233 | 520 | 3 |  |  | 1955.772
137 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM | Pç | 2.86 | 396 | 955 |  |  |  | 3863.86
138 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X150MM | Pç | 3.744 | 4 | 8 |  |  |  | 44.928
139 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM | Pç | 3.367 | 6 | 11 |  |  |  | 57.239
140 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X250MM | Pç | 5.421 |  | 3 |  |  |  | 16.263
141 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X300MM | Pç | 6.721 |  |  |  | 54 | 54 | 725.868
142 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X500MM | Pç | 11.44 |  |  |  | 12 | 12 | 274.56
143 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X550MM | Pç | 11.44 |  | 3 |  |  |  | 34.32
144 | PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE | Pç | 3.64 |  | 8 |  |  |  | 29.12
145 | PARAFUSO CABECA ABAULADA M12X40MM | Pç | 2.457 | 3 | 16 |  |  |  | 46.683
146 | PARA-RAIOS 12KV 10KA POLIMERICO | Pç | 159.835 | 6 | 33 |  |  |  | 6233.565
147 | PARA-RAIOS SECUNDARIO ISOLADO 10KA | Pç | 43.823 | 3 | 30 |  |  |  | 1446.159
148 | PINO ACO ZINCADO 214MM 15KV | Pç | 11.362 | 6 | 54 |  |  |  | 681.72
149 | PINO CRUZETA 294MM 15KV | Pç | 13.897 | 3 | 3 |  |  |  | 83.382
150 | PORCA QUADRADA M16X24MM ACO ZINCADA | Pç | 0.858 | 14 | 38 |  |  |  | 44.616
151 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11.5M 150DAN RC | Pç | 847.6 |  |  | 1 |  |  | 847.6
152 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | Pç | 1027 | 1 | 4 |  |  |  | 5135
153 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 400DAN | Pç | 847.6 | 12 | 33 |  |  |  | 38142
154 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN | Pç | 1196 |  | 1 |  |  |  | 1196
155 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN | Pç | 1573 | 2 | 8 |  |  |  | 15730
156 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 300DAN | Pç | 465.4 | 25 | 28 |  |  |  | 24666.2
157 | POSTE CONCRETO DUPLO T 15M 600DAN | Pç | 1690 |  |  |  | 6 | 6 | 20280
158 | POSTE RETO 4.5M CIRCULAR ESCAL ACO ENG | Pç | 422.5 |  |  | 49 |  |  | 20702.5
159 | PROJETOR P/ LAMPADA VM 400W METALICA | Pç | 239.2 |  |  |  | 54 | 54 | 25833.6
160 | PROJETOR VS 150W TUBULAR 220V | Pç | 118.014 |  |  | 6 |  |  | 708.084
161 | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO 400W | Pç | 85.631 |  |  |  | 54 | 54 | 9248.148
162 | REATOR LAMPADA VS 150W EXTERNO AFP | Pç | 78 |  |  | 57 |  |  | 4446
163 | REATOR LAMPADA VS 150W INTERNO | Pç | 89.7 | 50 | 76 |  |  |  | 11302.2
164 | RELE FOTOELETRICO ELETRONICO 127V | Pç | 22.126 | 50 | 76 | 3 | 1 | 1 | 2898.506
165 | SAPATILHA | Pç | 1.755 | 28 | 94 |  |  |  | 214.11
166 | SELA PARA CRUZETA | Pç | 21.71 | 4 | 8 |  | 12 | 12 | 781.56
167 | SUPORTE 1 A 4 LUMIN AL POSTE CONC RC/ACO | Pç | 643.5 |  |  | 1 |  |  | 643.5
168 | SUPORTE L PARA CRUZETA | Pç | 23.257 | 3 | 24 |  |  |  | 627.939
169 | SUPORTE PARA TRAFO 210MM (POSTE 300 DAN) | Pç | 92.053 |  | 1 |  |  |  | 92.053
170 | SUPORTE PARA TRAFO 225MM (POSTE 300 DAN) | Pç | 92.053 |  | 1 |  |  |  | 92.053
171 | SUPORTE PARA TRAFO 240MM (POSTE 600 DAN) | Pç | 92.053 | 2 | 2 |  |  |  | 368.212
172 | SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL | Pç | 15.912 | 1 | 25 |  |  |  | 413.712
173 | TRAFO TRIFASICO DIST. 45KVA 15000/220V | Pç | 6370 |  | 1 |  |  |  | 6370
174 | TRAFO TRIFASICO DIST. 225KVA 15000/220V | Pç | 19214 |  | 2 |  |  |  | 38428
Total de Materiais: | [8 empty] | 657873.892
Total Geral: | [8 empty] | 1240433.892
Muzambinho, 19 de outubro de 2012.
ROBERTO CÁSSIO DA SILVA COORDENADOR GERAL DE SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | LUIZ CARLOS MACHADO RODRIGUES DIRETOR GERAL