## Formação de Preços c BDI
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS GERAIS Campus Muzambinho Bairro Morro Preto – Caixa Postal 02 – Muzambinho/MG – CEP: 37890-000 Fone/Fax: (0xx35) 3571-5051
Pregão Eletrônico nº 31/2015 – Processo n° 23346.003113/2015-46
SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA VIA DE CONTORNO E SETOR DE CÃO GUIA DO CÂMPUS MUZAMBINHO
Anexo II - Planilha de Formação de Preços
Item | Descrição Dos Serviços | Unid. | Valor Unit. | Quantidade | Valor total/ item
1 | Poste a instalar | Vb | 757.12 | 46 | 34827.52
2 | Poste a retirar | Vb | 450.66 | 1 | 450.66
3 | Inst. Estru. BT | Vb | 504.75 | 46 | 23218.5
4 | Inst. Estru. MT | Vb | 540.8 | 24 | 12979.2
5 | Inst. Equipamento | Vb | 901.33 | 3 | 2703.99
6 | Concret. Poste Serviço | Vb | 144.21 | 10 | 1442.1
7 | Concret. Poste Material | Vb | 90.133 | 10 | 901.33
8 | Caixa Passagem Alvenaria | Vb | 180.26 | 6 | 1081.56
9 | Valeta em terra com lançamento dutos | Vb | 90.13 | 60 | 5407.8
10 | Inst. Ponto de Ip convencional | Vb | 180.27 | 42 | 7571.34
0
Total dos Serviços: |  |  |  |  | 90584
Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Valor Unit. | Quantidade | Valor total/ item
1 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM | PÇ | 109.58 | 3 | 328.74
2 | ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA PC | PÇ | 10.02 | 40 | 400.8
3 | ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 70MM2 MULTIPLEX | PÇ | 4.05 | 18 | 72.9
4 | ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 34MM2(2) | PÇ | 4.32 | 6 | 25.92
5 | ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) | PÇ | 14.03 | 23 | 322.69
6 | ANEL ELASTOMERICO PARA AMARRACAO | PÇ | 6.94 | 25 | 173.5
7 | BRACADEIRA PLASTICA P/ CABO MULTIPLEXADO | PÇ | 0.92 | 102 | 93.84
8 | BRACO ANTI-BALANCO | PÇ | 30 | 11 | 330
9 | BRACO IP TIPO MEDIO PC | PÇ | 179.79 | 43 | 7730.97
10 | BRACO SUPORTE C | PÇ | 84.76 | 13 | 1101.88
11 | BRACO SUPORTE C/GPO 6,5-9,5MM | CJ | 31.34 | 33 | 1034.22
12 | BRACO SUPORTE L | PÇ | 69.06 | 11 | 759.66
13 | BRACO TIPO J - RDP | PÇ | 390.31 | 1 | 390.31
14 | CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC | KG | 19.54 | 42 | 820.68
15 | CABO ACO HS 3/8(9.5MM) 7FIOS KG | KG | 17.51 | 216.03 | 3782.6853
16 | CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV M | M | 2.42 | 9 | 21.78
17 | CABO AL 1X70MM2 CL2 0.6/1KV XLPE | M | 7.33 | 4.5 | 32.985
18 | CABO AL 1X120MM2 CL2 0.6/1KV XLPE | M | 12.49 | 9 | 112.41
19 | CABO CA 34MM2 (2) 7 FIOS (IRIS) | KG | 32.39 | 5.52 | 178.7928
20 | CABO CU 1X1,5MM2 CL2 EPR/XLPE 0,6/1KV | M | 1.62 | 344 | 557.28
21 | CABO PROTEGIDO AL 1X 50MM2 15KV | M | 8.94 | 9 | 80.46
22 | CABO PROTEGIDO AL 1 X 70MM2 15KV | M | 10.5 | 1596.29 | 16761.045
23 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 0,6/1KV | M | 27.07 | 974.59 | 26382.1513
24 | CANTONEIRA PARA BRACO C | PÇ | 63.24 | 7 | 442.68
25 | CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA (VERMELHO) | PÇ | 7.18 | 6 | 43.08
26 | CHAVE FUSIVEL 100A 15KV 7,1KA | PÇ | 256.08 | 9 | 2304.72
27 | CINTA ACO D 180MM S/ PARAFUSO | PÇ | 18.74 | 26 | 487.24
28 | CINTA ACO D 190MM S/ PARAFUSO | PÇ | 19.67 | 15 | 295.05
29 | CINTA ACO D 200MM S/ PARAFUSO | PÇ | 20.05 | 4 | 80.2
30 | CINTA ACO D 210MM S/ PARAFUSO | PÇ | 20.36 | 13 | 264.68
31 | CINTA ACO D 220MM S/ PARAFUSO | PÇ | 20.39 | 14 | 285.46
32 | CINTA ACO D 230MM S/ PARAFUSO | PÇ | 22.25 | 46 | 1023.5
33 | CINTA ACO D 240MM S/ PARAFUSO | PÇ | 22.93 | 68 | 1559.24
34 | CINTA ACO D 250MM S/ PARAFUSO | PÇ | 23.31 | 35 | 815.85
35 | CINTA ACO D 260MM S/ PARAFUSO | PÇ | 23.79 | 4 | 95.16
36 | CINTA ACO D 270MM S/ PARAFUSO | PÇ | 24.61 | 2 | 49.22
37 | CINTA ACO D 280MM S/ PARAFUSO | PÇ | 25.45 | 3 | 76.35
38 | CINTA ACO D 290MM S/ PARAFUSO | PÇ | 25.68 | 3 | 77.04
39 | CINTA ACO D 300MM S/ PARAFUSO | PÇ | 26.3 | 3 | 78.9
40 | CINTA ACO D 310MM S/ PARAFUSO | PÇ | 26.99 | 3 | 80.97
41 | CINTA ACO D 320MM S/ PARAFUSO | PÇ | 27.18 | 4 | 108.72
42 | COB. PROT. BUCHA TFO IT1 | PÇ | 22.08 | 3 | 66.24
43 | COB. PROT. BUCHA TRAFO BT IT2 | PÇ | 30.47 | 6 | 182.82
44 | COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA EQUIP | PÇ | 20.99 | 9 | 188.91
45 | CONECTOR ATER. FERRAGEM IP FIO AL 10MM2 | PÇ | 1.73 | 80 | 138.4
46 | CONECTOR COMP FORM H(1) 16-35 X 16-35 | PÇ | 2.57 | 34 | 87.38
47 | CONECTOR COMP FORM H(2) 25-70 X 16-35 | PÇ | 3.08 | 63 | 194.04
48 | CONECTOR COMP FORM H(3) 50-70 X 50-70 | PÇ | 5.05 | 8 | 40.4
49 | CONECTOR CUNHA AL 70 COM ESTRIBO | PÇ | 16.86 | 6 | 101.16
50 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 | PÇ | 5.12 | 3 | 15.36
51 | CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (1) CINZA | PÇ | 3.55 | 40 | 142
52 | CONECTOR PERFURACAO 16-70/1,5MM NILED | PÇ | 5.44 | 80 | 435.2
53 | CONECTOR PERFURACAO 16-70/6-35 NILED | PÇ | 11.15 | 9 | 100.35
54 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/70-120 NILED | PÇ | 13.68 | 21 | 287.28
55 | CONECTOR TER. COMP. ALUM. 16MM2 1 FURO | PÇ | 1.83 | 9 | 16.47
56 | CONECTOR TERM COMP CA 70mm2 | PÇ | 32.26 | 4 | 129.04
57 | CONECTOR TERM COMP CAA 120MM2 | PÇ | 35.75 | 8 | 286
58 | CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO | PÇ | 2.38 | 28 | 66.64
59 | CONECTOR TERM. COMP. 50MM2 PROT. 1F | PÇ | 24.32 | 18 | 437.76
60 | CONETOR TERMINAL P/ATERRAMENTO TEMPORARI | PÇ | 21.42 | 9 | 192.78
61 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 3H | PÇ | 5.74 | 3 | 17.22
62 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 5H | PÇ | 5.59 | 6 | 33.54
63 | ESPACADOR LOSANG P/ CABO 50-150 | CJ | 32.58 | 49 | 1596.42
64 | ESTRIBO PARA BRACO L | PÇ | 14.78 | 11 | 162.58
65 | GRAMPO ANCORAGEM 70MM2 PROT 15KV | PÇ | 110.17 | 27 | 2974.59
66 | HASTE ATERRAMENTO 2400MM ACO | PÇ | 38.1 | 16 | 609.6
67 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PÇ | 1.08 | 30 | 32.4
68 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PÇ | 1.08 | 27 | 29.16
69 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PÇ | 1.08 | 29 | 31.32
70 | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 35KV | PÇ | 62.15 | 27 | 1678.05
71 | ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV | PÇ | 32.56 | 25 | 814
72 | LAMPADA VS 150W E-40 AP TUBULAR | PÇ | 36.9 | 43 | 1586.7
73 | LUMINARIA C/ALOJ. C/BASE VS 150W TUBULAR | PÇ | 492.05 | 43 | 21158.15
74 | MANILHA SAPATILHA 50KN | PÇ | 12.25 | 30 | 367.5
75 | MANTA AUTO ADESIVA 15KV RDP | PÇ | 80.51 | 3 | 241.53
76 | OLHAL P/ PARAFUSO CL 70KN (FORJADO) | PÇ | 28.04 | 56 | 1570.24
77 | PARA-RAIOS 12KV 10KA POLIMERICO | PÇ | 225.63 | 9 | 2030.67
78 | PARA-RAIOS SECUNDARIO ISOLADO 10KA | PÇ | 81.99 | 9 | 737.91
79 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM | PÇ | 2.5 | 58 | 145
80 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM | PÇ | 2.9 | 519 | 1505.1
81 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM | PÇ | 4.08 | 3 | 12.24
82 | PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE | PÇ | 18.32 | 24 | 439.68
83 | PARAFUSO CABECA ABAULADA M12X40MM | PÇ | 1.6 | 6 | 9.6
84 | PINO ACO ZINCADO CURTO PARA ISOLADOR 15KV POLIM | PÇ | 15.26 | 25 | 381.5
85 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | PÇ | 708.58 | 5 | 3542.9
86 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 400DAN | PÇ | 957.18 | 6 | 5743.08
87 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 400DAN | PÇ | 1230.54 | 25 | 30763.5
88 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | PÇ | 1558.08 | 4 | 6232.32
89 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 1000DAN | PÇ | 2126.6 | 4 | 8506.4
90 | REATOR LAMPADA VS 150W INTERNO | PÇ | 117.79 | 43 | 5064.97
91 | RELE FOTOELETRICO ELETRONICO 127V | PÇ | 44.54 | 43 | 1915.22
92 | SAPATILHA | PÇ | 1.81 | 47 | 85.07
93 | SUPORTE PARA TRAFO 240MM (POSTE 600 DAN) | PÇ | 83.08 | 6 | 498.48
94 | SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL | PÇ | 14.76 | 3 | 44.28
95 | TRAFO TRIFASICO DIST. 45KVA 15000/220V | PÇ | 7081.94 | 1 | 7081.94
96 | TRAFO TRIFASICO DIST. 75KVA 15000/220V | PÇ | 9549.85 | 2 | 19099.7
Total de Materiais: |  |  |  |  | 199514.5494
Total Geral sem BDI: |  |  |  |  | 290098.5494
|  |  | BDI | 25.15% | 363058.3346
Muzambinho, 19 de outubro de 2015.
ROBERTO CÁSSIO DA SILVA COORDENADOR GERAL DE SERVIÇOS GERAIS