## Formação de Preços c BDI
Dados da Empresa Licitante
Pregão Eletrônico nº 31/2015 – Processo n° 23346.003113/2015-46
SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA VIA DE CONTORNO E SETOR DE CÃO GUIA DO CÂMPUS MUZAMBINHO
ANEXO V – Proposta Comercial
Item | Descrição Dos Serviços | Unid. | Valor Unit. | Quantidade | Valor total/ item
1 | Poste a instalar | Vb |  | 46 | 0
2 | Poste a retirar | Vb |  | 1 | 0
3 | Inst. Estru. BT | Vb |  | 46 | 0
4 | Inst. Estru. MT | Vb |  | 24 | 0
5 | Inst. Equipamento | Vb |  | 3 | 0
6 | Concret. Poste Serviço | Vb |  | 10 | 0
7 | Concret. Poste Material | Vb |  | 10 | 0
8 | Caixa Passagem Alvenaria | Vb |  | 6 | 0
9 | Valeta em terra com lançamento dutos | Vb |  | 60 | 0
10 | Inst. Ponto de Ip convencional | Vb |  | 42 | 0
0
Total dos Serviços: |  |  |  |  | 0
Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Valor Unit. | Quantidade | Valor total/ item
1 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM | PÇ |  | 3 | 0
2 | ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA PC | PÇ |  | 40 | 0
3 | ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 70MM2 MULTIPLEX | PÇ |  | 18 | 0
4 | ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 34MM2(2) | PÇ |  | 6 | 0
5 | ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) | PÇ |  | 23 | 0
6 | ANEL ELASTOMERICO PARA AMARRACAO | PÇ |  | 25 | 0
7 | BRACADEIRA PLASTICA P/ CABO MULTIPLEXADO | PÇ |  | 102 | 0
8 | BRACO ANTI-BALANCO | PÇ |  | 11 | 0
9 | BRACO IP TIPO MEDIO PC | PÇ |  | 43 | 0
10 | BRACO SUPORTE C | PÇ |  | 13 | 0
11 | BRACO SUPORTE C/GPO 6,5-9,5MM | CJ |  | 33 | 0
12 | BRACO SUPORTE L | PÇ |  | 11 | 0
13 | BRACO TIPO J - RDP | PÇ |  | 1 | 0
14 | CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC | KG |  | 42 | 0
15 | CABO ACO HS 3/8(9.5MM) 7FIOS KG | KG |  | 216.03 | 0
16 | CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV M | M |  | 9 | 0
17 | CABO AL 1X70MM2 CL2 0.6/1KV XLPE | M |  | 4.5 | 0
18 | CABO AL 1X120MM2 CL2 0.6/1KV XLPE | M |  | 9 | 0
19 | CABO CA 34MM2 (2) 7 FIOS (IRIS) | KG |  | 5.52 | 0
20 | CABO CU 1X1,5MM2 CL2 EPR/XLPE 0,6/1KV | M |  | 344 | 0
21 | CABO PROTEGIDO AL 1X 50MM2 15KV | M |  | 9 | 0
22 | CABO PROTEGIDO AL 1 X 70MM2 15KV | M |  | 1596.29 | 0
23 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 0,6/1KV | M |  | 974.59 | 0
24 | CANTONEIRA PARA BRACO C | PÇ |  | 7 | 0
25 | CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA (VERMELHO) | PÇ |  | 6 | 0
26 | CHAVE FUSIVEL 100A 15KV 7,1KA | PÇ |  | 9 | 0
27 | CINTA ACO D 180MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 26 | 0
28 | CINTA ACO D 190MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 15 | 0
29 | CINTA ACO D 200MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 4 | 0
30 | CINTA ACO D 210MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 13 | 0
31 | CINTA ACO D 220MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 14 | 0
32 | CINTA ACO D 230MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 46 | 0
33 | CINTA ACO D 240MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 68 | 0
34 | CINTA ACO D 250MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 35 | 0
35 | CINTA ACO D 260MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 4 | 0
36 | CINTA ACO D 270MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 2 | 0
37 | CINTA ACO D 280MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 3 | 0
38 | CINTA ACO D 290MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 3 | 0
39 | CINTA ACO D 300MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 3 | 0
40 | CINTA ACO D 310MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 3 | 0
41 | CINTA ACO D 320MM S/ PARAFUSO | PÇ |  | 4 | 0
42 | COB. PROT. BUCHA TFO IT1 | PÇ |  | 3 | 0
43 | COB. PROT. BUCHA TRAFO BT IT2 | PÇ |  | 6 | 0
44 | COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA EQUIP | PÇ |  | 9 | 0
45 | CONECTOR ATER. FERRAGEM IP FIO AL 10MM2 | PÇ |  | 80 | 0
46 | CONECTOR COMP FORM H(1) 16-35 X 16-35 | PÇ |  | 34 | 0
47 | CONECTOR COMP FORM H(2) 25-70 X 16-35 | PÇ |  | 63 | 0
48 | CONECTOR COMP FORM H(3) 50-70 X 50-70 | PÇ |  | 8 | 0
49 | CONECTOR CUNHA AL 70 COM ESTRIBO | PÇ |  | 6 | 0
50 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 7 | PÇ |  | 3 | 0
51 | CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (1) CINZA | PÇ |  | 40 | 0
52 | CONECTOR PERFURACAO 16-70/1,5MM NILED | PÇ |  | 80 | 0
53 | CONECTOR PERFURACAO 16-70/6-35 NILED | PÇ |  | 9 | 0
54 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/70-120 NILED | PÇ |  | 21 | 0
55 | CONECTOR TER. COMP. ALUM. 16MM2 1 FURO | PÇ |  | 9 | 0
56 | CONECTOR TERM COMP CA 70mm2 | PÇ |  | 4 | 0
57 | CONECTOR TERM COMP CAA 120MM2 | PÇ |  | 8 | 0
58 | CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO | PÇ |  | 28 | 0
59 | CONECTOR TERM. COMP. 50MM2 PROT. 1F | PÇ |  | 18 | 0
60 | CONETOR TERMINAL P/ATERRAMENTO TEMPORARI | PÇ |  | 9 | 0
61 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 3H | PÇ |  | 3 | 0
62 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 5H | PÇ |  | 6 | 0
63 | ESPACADOR LOSANG P/ CABO 50-150 | CJ |  | 49 | 0
64 | ESTRIBO PARA BRACO L | PÇ |  | 11 | 0
65 | GRAMPO ANCORAGEM 70MM2 PROT 15KV | PÇ |  | 27 | 0
66 | HASTE ATERRAMENTO 2400MM ACO | PÇ |  | 16 | 0
67 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PÇ |  | 30 | 0
68 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PÇ |  | 27 | 0
69 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PÇ |  | 29 | 0
70 | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 35KV | PÇ |  | 27 | 0
71 | ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV | PÇ |  | 25 | 0
72 | LAMPADA VS 150W E-40 AP TUBULAR | PÇ |  | 43 | 0
73 | LUMINARIA C/ALOJ. C/BASE VS 150W TUBULAR | PÇ |  | 43 | 0
74 | MANILHA SAPATILHA 50KN | PÇ |  | 30 | 0
75 | MANTA AUTO ADESIVA 15KV RDP | PÇ |  | 3 | 0
76 | OLHAL P/ PARAFUSO CL 70KN (FORJADO) | PÇ |  | 56 | 0
77 | PARA-RAIOS 12KV 10KA POLIMERICO | PÇ |  | 9 | 0
78 | PARA-RAIOS SECUNDARIO ISOLADO 10KA | PÇ |  | 9 | 0
79 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM | PÇ |  | 58 | 0
80 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM | PÇ |  | 519 | 0
81 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM | PÇ |  | 3 | 0
82 | PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE | PÇ |  | 24 | 0
83 | PARAFUSO CABECA ABAULADA M12X40MM | PÇ |  | 6 | 0
84 | PINO ACO ZINCADO CURTO PARA ISOLADOR 15KV POLIM | PÇ |  | 25 | 0
85 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | PÇ |  | 5 | 0
86 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 400DAN | PÇ |  | 6 | 0
87 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 400DAN | PÇ |  | 25 | 0
88 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | PÇ |  | 4 | 0
89 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 1000DAN | PÇ |  | 4 | 0
90 | REATOR LAMPADA VS 150W INTERNO | PÇ |  | 43 | 0
91 | RELE FOTOELETRICO ELETRONICO 127V | PÇ |  | 43 | 0
92 | SAPATILHA | PÇ |  | 47 | 0
93 | SUPORTE PARA TRAFO 240MM (POSTE 600 DAN) | PÇ |  | 6 | 0
94 | SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL | PÇ |  | 3 | 0
95 | TRAFO TRIFASICO DIST. 45KVA 15000/220V | PÇ |  | 1 | 0
96 | TRAFO TRIFASICO DIST. 75KVA 15000/220V | PÇ |  | 2 | 0
Total de Materiais: |  |  |  |  | 0
Total Geral sem BDI: |  |  |  |  | 0
|  |  | BDI |  | 0
Local e data
Assinatura do Responsável