MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS MUZAMBINHO

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 10/2018

PROCESSO Nº 23346.000143.2018-43

ANEXO V –  PROPOSTA COMERCIAL

FIRMA:

ENDEREÇO:

CIDADE:				CEP:

TELEFONE/FAX:                                                               E-MAIL:

CNPJ:

INSC.ESTADUAL:

CONTA BANCÁRIA:		AGÊNCIA:			BANCO:

Contratação de empresa especializada para Modificação e Extensão de Rede de Distribuição de Média e Baixa Tensão, com o fornecimento de materiais

LOCAL: INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO.

|  |  |  |  |  | BDI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHAS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição Material | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total |
| 1 | 3,000 | Peça | AFASTADOR ARM SEC 500MM |  |  |  |
| 2 | 19,000 | Peça | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA |  |  |  |
| 3 | 7,000 | Peça | ALCA PREF CA/CAL 70MM2 |  |  |  |
| 4 | 2,000 | Peça | ALCA PREF DIST 34MM2 |  |  |  |
| 5 | 15,000 | Peça | ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM |  |  |  |
| 6 | 2,000 | Peça | ANEL CX ZA CONC PREMOLD |  |  |  |
| 7 | 77,000 | Peça | ANEL ELAST AMAR ISOL PINO |  |  |  |
| 8 | 2,000 | Peça | ARO C/TAMPA ART CX ZA |  |  |  |
| 9 | 45,000 | Peça | BRACADEIRA PLAST CB MULT |  |  |  |
| 10 | 4,000 | Peça | BRACO ANTIBALANCO 15KV |  |  |  |
| 11 | 15,000 | Peça | BRACO COM GRAMPO IT2 |  |  |  |
| 12 | 15,000 | Peça | BRACO P/IP TIPO CURTO |  |  |  |
| 13 | 11,000 | Peça | BRACO P/IP TIPO MEDIO |  |  |  |
| 14 | 6,000 | Peça | BRACO SUPORTE C |  |  |  |
| 15 | 5,000 | Peça | BRACO SUPORTE L |  |  |  |
| 16 | 2,000 | Peça | BRACO TIPO J - RDP |  |  |  |
| 17 | 1,000 | Peça | CANTONEIRA PARA BRACO C |  |  |  |
| 18 | 15,000 | Peça | CARTUCHO APLICACAO VERM |  |  |  |
| 19 | 119,000 | Quilo | CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F |  |  |  |
| 20 | 21,400 | Quilo | CB ACO MR CL.A 6,4MM 7 F |  |  |  |
| 21 | 6,000 | Metro | CB AL 1X 16MM2 1KV |  |  |  |
| 22 | 876,000 | Metro | CB AL 1X 70MM2 15KV PROT |  |  |  |
| 23 | 6,000 | Metro | CB AL 1X240MM2 1KV |  |  |  |
| 24 | 2,400 | Metro | CB CA 34MM2 (2AWG) |  |  |  |
| 25 | 200,000 | Metro | CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE |  |  |  |
| 26 | 95,000 | Metro | CB CU 1X 16MM2 750V |  |  |  |
| 27 | 360,000 | Metro | CB QUAD CA 3X1X 70+70 1KV |  |  |  |
| 28 | 3,000 | Peça | CH FUS 15KV PF 100A 7,1KA |  |  |  |
| 29 | 13,000 | Conjunto | CINTA ACO D 170MM |  |  |  |
| 30 | 13,000 | Conjunto | CINTA ACO D 180MM |  |  |  |
| 31 | 8,000 | Conjunto | CINTA ACO D 190MM |  |  |  |
| 32 | 5,000 | Conjunto | CINTA ACO D 200MM |  |  |  |
| 33 | 32,000 | Conjunto | CINTA ACO D 210MM |  |  |  |
| 34 | 9,000 | Conjunto | CINTA ACO D 220MM |  |  |  |
| 35 | 7,000 | Conjunto | CINTA ACO D 230MM |  |  |  |
| 36 | 3,000 | Conjunto | CINTA ACO D 230MM |  |  |  |
| 37 | 26,000 | Conjunto | CINTA ACO D 250MM |  |  |  |
| 38 | 9,000 | Conjunto | CINTA ACO D 300MM |  |  |  |
| 39 | 2,000 | Conjunto | CINTA ACO D 310MM |  |  |  |
| 40 | 4,000 | Peça | COB PROT BUCHA BT TFO IT2 |  |  |  |
| 41 | 3,000 | Peça | COB PROT PARA BUCHA EQUIP |  |  |  |
| 42 | 3,000 | Peça | CONECTOR PERFURAÇÃO AL/CU 16-70/1,5-6, RDS |  |  |  |
| 43 | 3,000 | Peça | CONECTOR PERFURAÇÃO AL/CU 16-70/16-25, RDS |  |  |  |
| 44 | 62,000 | Peça | CONETOR ATER FERRAGEM IP |  |  |  |
| 45 | 15,000 | Peça | CONETOR CUNHA AL 50 C/EB |  |  |  |
| 46 | 26,000 | Peça | CONETOR CUNHA CU ITEM 1 |  |  |  |
| 47 | 3,000 | Peça | CONETOR CUNHA CU ITEM 6 |  |  |  |
| 48 | 6,000 | Peça | CONETOR CUNHA CU ITEM 7 |  |  |  |
| 49 | 52,000 | Peça | CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM² |  |  |  |
| 50 | 2,000 | Peça | CONETOR H ITEM 1 |  |  |  |
| 51 | 19,000 | Peça | CONETOR H ITEM 2 |  |  |  |
| 52 | 1,000 | Peça | CONETOR H ITEM 3 |  |  |  |
| 53 | 1,000 | Peça | CONETOR H ITEM 4 |  |  |  |
| 54 | 1,000 | Peça | CONETOR H ITEM 6 |  |  |  |
| 55 | 3,000 | Peça | CONETOR PERF 120/240MM2 |  |  |  |
| 56 | 6,000 | Peça | CONETOR PERF 16-70/6-35 |  |  |  |
| 57 | 6,000 | Peça | CONETOR PERF70-120/70-120 |  |  |  |
| 58 | 15,000 | Peça | CONETOR TERM 50MM2 1 FURO |  |  |  |
| 59 | 16,000 | Peça | CONETOR TERM ACO 6,4/21 |  |  |  |
| 60 | 4,000 | Peça | CONETOR TERM CAA 170/240 |  |  |  |
| 61 | 6,000 | Peça | CONETOR TERM COMP 16MM2 |  |  |  |
| 62 | 32,000 | Metro | DUTO CORRUG PEAD 63MM |  |  |  |
| 63 | 3,000 | Metro | Eletroduto de Aço Zincado 2' pol |  |  |  |
| 64 | 3,000 | Peça | ELO FUS.BOTAO 500MM 5H |  |  |  |
| 65 | 3,000 | Peça | ELO FUS.BOTAO 500MM 8K |  |  |  |
| 66 | 5,000 | Peça | ESPACADOR LOSANG P/50-150 |  |  |  |
| 67 | 24,000 | Peça | ESPACADOR MONOF 2A 50-150 |  |  |  |
| 68 | 5,000 | Peça | ESTRIBO P/ BRACO TIPO L |  |  |  |
| 69 | 47,000 | Metro | FIO AL 5,1MM P/ AMAR RDP |  |  |  |
| 70 | 12,000 | Peça | GRAMPO ANCORAGEM 70MM2 |  |  |  |
| 71 | 6,000 | Peça | GRAMPO LINHA VIVA 50/150 |  |  |  |
| 72 | 7,000 | Peça | HASTE ATERRAMENTO 2,40M |  |  |  |
| 73 | 18,000 | Peça | IDENTIFICADOR DE FASE A |  |  |  |
| 74 | 17,000 | Peça | IDENTIFICADOR DE FASE B |  |  |  |
| 75 | 17,000 | Peça | IDENTIFICADOR DE FASE C |  |  |  |
| 76 | 3,000 | Peça | ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV |  |  |  |
| 77 | 21,000 | Peça | ISOL PINO POLIM 15KV |  |  |  |
| 78 | 30,000 | Peça | LUMINÁRIA LED 150W, ALUMINIO INJETADO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DA LUMINÁRIA 14.500lm COM 10 ANOS DE GARANTIA |  |  |  |
| 79 | 3,000 | Peça | LUVA EMENDA CA 70MM2 RDP |  |  |  |
| 80 | 4,000 | Peça | LUVA EMENDA CAL 70MM2 |  |  |  |
| 81 | 3,000 | Peça | MANILHA SAPATILHA 50KN |  |  |  |
| 82 | 8,000 | Peça | MANTA AUTO-ADES 15KV RDP |  |  |  |
| 83 | 17,000 | Peça | OLHAL P/PARAFUSO 50KN |  |  |  |
| 84 | 4,000 | Peça | PARAF.CAB.ABAUL.M12X 40MM |  |  |  |
| 85 | 106,000 | Peça | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45MM |  |  |  |
| 86 | 74,000 | Peça | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM |  |  |  |
| 87 | 8,000 | Peça | PARAF.CAB.SEXT.M12X 40MM |  |  |  |
| 88 | 6,000 | Peça | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO |  |  |  |
| 89 | 6,000 | Peça | PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA |  |  |  |
| 90 | 21,000 | Peça | PINO ISOL POL 36,2KV IT1 |  |  |  |
| 91 | 16,000 | Peça | POSTE CONC CC 11M 400DAN |  |  |  |
| 92 | 2,000 | Peça | POSTE CONC CC 11M 600DAN |  |  |  |
| 93 | 1,000 | Peça | POSTE DE AÇO IP OCTOG. ENGAST. 11,3 |  |  |  |
| 94 | 30,000 | Peça | RELE FOTOEL ELETRONICO |  |  |  |
| 95 | 22,000 | Peça | SAPATILHA |  |  |  |
| 96 | 2,000 | Peça | SUPORTE 240MM TRAFO PT CC |  |  |  |
| 97 | 1,000 | Peça | SUPORTE P/ 4 LUMINÁRIAS EM POSTE AÇO OCTOG. |  |  |  |
| 98 | 3,000 | Peça | SUPORTE Z P/CHAVE FUSIVEL |  |  |  |
| 99 | 1,000 | Peça | TRAFO TRIF 15KV 300KVA |  |  |  |
| 100 | 3,000 | Peça | TUBO RECOMP CB 70MM2 1KV |  |  |  |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição Mão de Obra | US Unitário | Valor US | Valor Total |
| 1 | 1,000 | US | Instalação de poste de aço chicote duplo, incluindo montagem de luminárias, caixa de passagem, fiação, conexões elétricas e transporte. |  |  |  |
| 2 | 19,000 | US | Poste: Consiste no transporte e engastamento do poste/contra poste de 9 a 12 metros de altura instalação. |  |  |  |
| 3 | 6,000 | US | Poste: Consiste no transporte e engastamento do poste/contra poste de 9 a 12 metros de altura retirada. |  |  |  |
| 4 | 21,000 | US | Consiste no serviço de instalação de estrutura de BT isolada e/ou convencional (inclusive serviços em condutor neutro) com lançamento de condutores. Incluído os serviços de fixação e ou amarração, emendas e conexões independente do número de condutores instalados/retirados. (Por estrutura trabalhada e envolve os serviços em ramais de ligação no mesmo ponto/estrutura trabalhada) |  |  |  |
| 5 | 5,000 | US | Consiste no serviço de retirada de estrutura de BT isolada e/ou convencional (inclusive serviços em condutor neutro) com lançamento de condutores. Incluído os serviços de fixação e ou amarração, emendas e conexões independente do número de condutores instalados/retirados. (Por estrutura trabalhada e envolve os serviços em ramais de ligação no mesmo ponto/estrutura trabalhada) |  |  |  |
| 6 | 14,000 | US | Consiste no serviço de instalação de estrutura de MT protegida e/ou convencional com lançamento de condutores. Incluído os serviços de fixação e ou amarração na estrutura e espaçadores losangulares, emendas e conexões independente do número de condutores instalados/retirados. (Por estrutura trabalhada) |  |  |  |
| 7 | 6,000 | US | Consiste no serviço de retirada de estrutura de MT protegida e/ou convencional com lançamento de condutores. Incluído os serviços de fixação e ou amarração na estrutura e espaçadores losangulares, emendas e conexões independente do número de condutores instalados/retirados. (Por estrutura trabalhada) |  |  |  |
| 8 | 3,000 | US | Transformador: Consiste na instalação do equipamentos descrito ao lado no poste, incluindo conexões e todos os acessórios exceto chave, para raio e malha de aterramento remunerados a parte. |  |  |  |
| 9 | 2,000 | US | Transformador: Consiste na retirada do equipamentos descrito ao lado no poste, incluindo conexões e todos os acessórios exceto chave, para raio e malha de aterramento remunerados a parte. |  |  |  |
| 10 | 4,000 | US | Instalação de um aterramento completo com até três hastes: Consiste na atividade completa de instalação de aterramento, incluindo escavação, lançamento de condutores e conexões e instalação de hastes, incluindo recomposição de piso comum. |  |  |  |
| 11 | 4,000 | US | Concretagem de base em poste acima de 300 até 600 daN (mão-de- bra) |  |  |  |
| 12 | 26,000 | US | Luminária: Instalação de ponto convencional completo |  |  |  |
| 13 | 11,000 | US | Luminária: Retirada de ponto convencional completo |  |  |  |
| 14 | 10,000 | US | Valeta em asfalto, por m (metro linear), com lançamento de dutos e cabos, inclusive recomposição de piso com fornecimento do concreto asfáltico. |  |  |  |
| 15 | 2,000 | US | Valeta em passeio, por m (metro linear), com lançamento de dutos e cabos, inclusive recomposição de piso com fornecimento do concreto. |  |  |  |
| 16 | 18,000 | US | Valeta em terra, por m, com lançamento de dutos e cabos, inclusive recomposição de piso. |  |  |  |
| 17 | 1,000 | US | Assentamento de aro e tampa de ferro, caixa ZA |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA |  |
|  |  |  |  | TOTAL GERAL | R$ |

Local e data

_________________________________________

Assinatura e carimbo

(do representante legal)

Validade da Proposta:

Observação:        emitir em papel timbrado que identifique a licitante.